Załącznik nr 2 do zaproszenia

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 ton węgla typu „ekogroszek” luzem wraz z dowozem i rozładunkiem w ramach zadania pn.: „Dostawa ekogroszku na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Ostrowie”.

Wskazania i informacje dla Wykonawcy dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Węgiel musi spełniać poniższe wymagania jakościowe nie niższe niż:
2. granulacja na poziomie od 5 do 25 mm,
3. zdolność spiekania RI <20,
4. zawartość popiołu do 12%,
5. zawartość siarki do 1,2%
6. wilgotność poniżej 10%,
7. wartość opałowa 27- 28 Mj/kg ,

## Wraz z dostawą węgla Wykonawca przedłoży świadectwo jakości węgla zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz. U. 2023 poz. 846).

1. Zamawiający może zdecydować o jednorazowej dostawie przedmiotu zamówienia lub o dostawie w częściach w zależności od potrzeb.
2. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia będzie siedziba zamawiającego tj. Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Ostrowie, Ostrów 1, 32-112 Klimontów.
3. W przypadku wątpliwości dotyczącej zaniżenia jakości opałowej dostarczanego towaru Zamawiający pobierze, w obecności przedstawiciela Wykonawcy, próbki wg procedur określonych w Polskich Normach. Badania wykonane zostaną w wyspecjalizowanych do tego typu badań laboratoriach.