Załącznik nr 2 do zaproszenia

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8 ton węgla typu „ekogroszek” luzem wraz z dowozem i rozładunkiem w ramach zadania pn.: „Dostawa ekogroszku na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Ostrowie”.

Wskazania i informacje dla Wykonawcy dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Węgiel musi spełniać poniższe wymagania jakościowe nie niższe niż:

a) granulacja na poziomie od 5 do 25 mm,

b) zdolność spiekania RI <20,

c) zawartość popiołu do 12%,

d) zawartość siarki do 1,2%

e) wilgotność poniżej 10%,

f) wartość opałowa 27- 28 Mj/kg ,

2. Wraz z dostawą węgla Wykonawca przedłoży świadectwo jakości węgla zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz. U. 2006 nr 169 poz. 1200)

3. Zamawiający może zdecydować o jednorazowej dostawie przedmiotu zamówienia lub o  dostawie w częściach w zależności od potrzeb.

4. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia będzie siedziba zamawiającego tj. Szkoła  Podstawowa im. Lotników Alianckich w Ostrowie, Ostrów 1, 32-112 Klimontów.

5. W przypadku wątpliwości dotyczącej zaniżenia jakości opałowej dostarczanego towaru Zamawiający pobierze, w obecności przedstawiciela Wykonawcy, próbki wg procedur określonych w Polskich Normach. Badania wykonane zostaną w wyspecjalizowanych do tego typu badań laboratoriach.